Nr. 4961/10.07.2024                                                                                                                   Aprobat,

DIRECTOR

FILIP IONELA ALINA

CAIET DE SARCINI INSTALARE SISTEM DE CONTROL ACCES CU INTERFON INCLUS

PENTRU PROCEDURA ACHIZIȚIE DIRECTĂ ÎN SISTEM SEAP  PENTRU

“INSTALARE SISTEM DE CONTROL ACCES CU INTERFON INCLUS”

la CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ ,,SF. VASILE”

SITUAT ÎN MUN.CRAIOVA, STR. DR. DIMITRIE GEROTA, NR.3, LOCALITATEA CRAIOVA, JUDEȚUL DOLJ

Notă:

Toate cerinţele din Caietul de Sarcini sunt minimale şi obligatorii. Specificaţiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţă de fabricaţie, sunt mentionate doar cu scopul de a identifica cu ușurință tipurile de produs ca și concept şi nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având menţiunea de «sau echivalent» iar ofertantul are obligaţia de a demonstra echivalenţa produselor ofertate cu cele solicitate dacă este cazul.

# Introducere

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia pentru atribuirea contractului şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică. Caietul de sarcini conţine specificaţii tehnice, care vor fi considerate ca fiind minimale.

În acest sens, orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerinţelor minimale din Caietul de sarcini. Ofertele care nu satisfac cerinţele caietului de sarcini vor fi declarate oferte neconforme şi vor fi respinse.

# Necesitate

Prezentul caiet de sarcini are ca scop instalarea unui sistem de control acces cu interfon inclus la sediul unității școlare din strada Dr. Dimitrie Gerota, Nr.3, Craiova, Jud. Dolj.

Sistemul va asigura protejarea și securitatea accesului în incinta unității școlare, în conformitate cu prevederile legale prevăzute în Evaluarea și Tratarea Riscului la securitatea fizică, Legea nr.333/2003, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Hotărârea de Guvern nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor.

În plus, este necesar ca împreună cu sistemul să fie livrate accesoriile necesare instalării, precum și serviciile de proiectare, execuţie, instalare şi întreţinere.

Tabel 2.1 – Sistem de control acces cu interfon inclus

| Nr. crt. | Denumire produs | Cod CPV | Nr. bucăți |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sistem de control acces cu interfon inclus | 42961100-1 Sisteme de control al accesului | 1 |

  - Surse de finanțare

Buget propriu

# Cerințe privind caracteristicile tehnice

  - Cerințe generale

Toate cerințele tehnice sunt minimale și obligatorii. Toate echipamentele ofertate trebuie să fie compatibile cu standardele de alimentare cu energie electrică disponibile în România: 230V c.a. la 50 Hz.

Toate echipamentele ofertate trebuie să fie noi și neutilizate. Ofertanții vor include în ofertă, în original, un document emis de către producătorul echipamentelor ofertate care să certifice că modelele echipamentelor ofertate sunt în producție (nu sunt declarate EOL) la data ofertei. Pentru fiecare echipament în parte se vor livra accesoriile și cablurile de conexiune necesare funcționării și interconectării acestora, indiferent dacă acestea au fost sau nu expres solicitate.

4.2. Condiții de participare

Agentul economic trebuie să fie răspunzător atât de siguranța tuturor operațiunilor și metodelor de prestare utilizate, cât și de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului, să fie autorizat să efectueze acest gen de lucrări, prin deținere de atestat de specialitate conform art.74 din HG nr.301/2012, și anume:

- Licența IGPR – proiectare, instalare, modificare sau întreținere a componentelor sau sistemelor de securitate

- Dovada că există personal angajat cu Certificare Proiectant Sisteme de Securitate

- Certificat constatator emis de ONRC

a) Situaţia personală a operatorilor economici, înscrierea în registrul comerţului

i) Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului din care rezultă că ofertantul are ca obiect de activitate şi activităţi ce fac obiectul achiziţiei publice;

Informaţiile cuprinse în certificatul constatator trebuie să fie reale/actuale la data limită de depunere a ofertelor.

ii) Certificate fiscale privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) valabile la momentul prezentării.

Notă: documentele se vor prezenta pentru sediul principal, iar pentru sediile secundare/punctele de lucru se va prezenta o declaraţie pe propria răspundere privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor la bugetul general consolidat datorate;

b) Capacitatea tehnică şi profesională a operatorilor economici

-Lista principalelor lucrări executate - se va completa Anexa nr.15 – Declaraţie privind lista principalelor lucrări executate din Secţiunea Formulare.

Din listă trebuie să rezulte că operatorul economic  a executat lucrări similare cu cele ofertate,  respectiv lucrări de instalare Sisteme de control acces,  lucrări  duse la bun sfârşit, incluse în cadrul a cel puțin a 1 contract/proiect.

Pentru lucrările declarate ca experienţă similară, ofertantul are obligaţia de a prezenta:

-certificări de bună execuţie/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de către clientul beneficiar (din care să rezulte informaţii privind: denumirea lucrărilor, valoarea, perioada de execuție şi dacă lucrările au fost duse la bun sfârşit).

Prin sintagma „lucrări duse la bun sfârşit” se înţelege:

- lucrări recepţionate, pe obiecte, care sunt însoţite de proces verbal de recepţie întocmit în conformitate cu prevederile legale şi tehnice din domeniul din care face parte obiectul contractului; sau

-  lucrări recepţionate însoţite de proces-verbal la terminarea lucrărilor; sau

-  lucrări recepţionate însoţite de proces verbal de recepţie finală.

Notă: Depunerea/prezentarea documentelor solicitate se poate face în oricare dintre formele: original sau copie lizibilă cu menţiunea “conform cu originalul”, însoţite după caz de traducerea autorizată a acestora în limba română.

# 4.3. Specificații tehnice

Va respecta în totalitate cerințele prevăzute în Caietul de Sarcini/documentele achiziției.

Aceasta trebuie să reflecte asumarea de către ofertant a tuturor cerințelor/obligațiilor prevăzute în documentele achiziției.

Nu este admisă forma de prezentare a propunerii tehnice constând în copierea informațiilor puse la dispoziție de autoritatea contractantă.

În caz contrar, oferta va fi respinsă ca fiind inacceptabilă în baza art. 215 alin.(4) din Legea 98/2016 actualizată, privind achizițiile publice.

Propunerea tehnică va fi întocmită astfel încât în procesul de evaluare, în informațiile din aceasta să permită identificarea corespondenței cu specificațiile tehnice solicitate în caietul de sarcini.

Ofertantul va trebui să-și ia angajamentul realizării integrale și în intervalul de timp stabilit de autoritatea contractantă, a lucrărilor solicitate de beneficiar.

Specificațiile tehnice sunt prezentate în tabelul 2.2.

Sistemul de control acces inclusiv interfon va fi instalat și pus în funcțiune conform proiectului realizat de furnizor și avizat de IGPR.

Tabel 2.2 - Specificații tehnice pentru sistemul de control acces inclusiv interfon

| Nr. crt. | Denumire | U.m. | Cantitate | Caracteristici |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Post exterior Videointerfon Hikvision | Buc | 1 | Senzor 2 Mp Rezoluție 1920 x 1080 Unghiul de captare al camerei 129 ° Iluminator IR da Buton sonerie 1 buc. Cititor RFID MIFARE 13.56 MHz Distanța comunicație wireless Raza de acțiune este limitată numai de rețeaua Wi-Fi Standard Wi-Fi IEEE 802.11b / IEEE 802.11g / IEEE 802.11n Interfața de rețea Ethernet Wi-Fi |
| 2 | Post interior videointerfon | Buc | 1 | Tip de dispozitiv IP-intercom Diagonala ecranului 7" Standard video IP Conversație cu vizitatorul Hands-Free Tipul conexiunii Retea LAN (1 x RJ-45 10/100) Memorie RAM 128 GB Memorie ROM 32 GB Control Butoane mecanice, ecran tactil Slot pentru card de memorie Nu Dimensiuni 200 mm × 140 mm × 23.6 mm (7.87" × 5.51" × 0.93") |
| 3 | Cablu alimentare 2x1.5mm | ml | 30 | Cablu alimentare 2x1.5 |
| 4 | Cablu FTP | ml | 30 | Cablu FTP cat6 cupru |
| 5 | Switch POE 4 porturi | Buc | 1 | 4 10/100/1000Mbps RJ45 Ports AUTO Negotiation/AUTO MDI/MDIX Rețea media 10BASE-T: UTP category 3, 4, 5 cable (maximum 100m) EIA/TIA-568 100Ω STP (maximum 100m) 100BASE-TX: UTP category 5, 5e cable (maximum 100m) EIA/TIA-568 100Ω STP (maximum 100m) 1000BASE-T: UTP category 5, 5e, 6 or above cable (maximum 100m) EIA/TIA-568 100Ω STP (maximum 100m) Număr ventilatoare 1 Physical Security Lock No Alimentator 100-240VAC, 50/60Hz Porturi (RJ45) PoE+ Standard: 802.3at/af compliant |
| 6 | Copex | ml | 30 | Copex 20 |
| 7 | Cartele access | Buc | 100 | Cartela Tag 125KHz |
| 8 | Buton exit | Buc | 2 | Buton exterior IP68 metalic, inox |
| 9 | Yală electromagnetică | Buc | 1 | Alimentare în curent continuu, direct de la sistemul de interfon Tensiune/curent: 12 V/0,7 Ah Culori disponibile: gri, negru Realizată din materiale speciale care nu se degradează Montare în interior și exterior pe orice tip de material (metal, aluminiu, PVC) Funcționează în orice condiții de mediu exterior Se livrează cu piesa blocare plonjor Dimensiuni: 125 x 122 x 42 mm |
| 10 | Materiale auxiliare de montaj (țeavă, canal cablu) consumabile etc | Buc | 1 | Țeavă PVC 20 mm, canal cablu pentru trasee interioare și exterioare |
| 11 | Manopera cablare, instalare, conectare, instruire | - | - | inclusă |
| 12 | Garanția lucrării (materiale, echipamente, manopera) |  |  | minim 24 luni de la punerea în funcțiune. |

4.4. Descrierea generală:

Sistemul va asigura restricţionarea accesului persoanelor în sediu şi monitorizarea traficului personalului pe uşile controlate. Pentru aceasta uşile de acces indicate pe planuri vor fi dotate cu cititoare de cartele de proximitate interior/exterior care vor debloca electromagneţii/yalele de blocare uşă dacă este prezentată o cartela validă; avertizare în caz de uşa forţată sau ţinuta deschisă prea mult, cartela de proximitate va identifica în mod unic persoana care a folosit-o. Fiecărei cartele i se va acorda prin intermediul unei aplicaţii software de gestiune drepturi de acces pe anumite uşi şi în anumite intervale orare. Uşile trebuie sa fie prevăzute cu electromagneţi de blocare uşă sau cu yale îngropate în tocul uşii în funcţie de specificul fiecărei uşi. Cablajul se va realiza aparent prin pat de cablu PVC.

4.5. Cerinţe minimale pentru sistemul de control acces:

Ușa monitorizată trebuie sa fie dotată cu: buton de ieşire în caz de urgență pentru ușa contolată care nu permit evacuarea fără actionarea electomagnetului, acumulator 7A/12V, yală electromagnetică/electomagnet

# Condiții de garanție, termen de garanție a serviciilor prestate și suport tehnic

Garanţia tehnică oferită va fi pentru o perioadă minimă de 24 de luni, atât pentru toate componentele și accesoriile livrate, cât și pentru toate serviciile asociate, garanția începând de la data punerii în funcţiune a sistemului şi semnarea fără obiecțiuni a procesului verbal de recepţie.

Furnizorul are obligaţia de a garanta că sistemul furnizat este în bună stare de funcţionare, şi că va funcţiona la parametrii solicitaţi, în condiţii normale de funcţionare.

Furnizorul va asigura gratuit instalarea, montarea, configurarea şi testarea întregului sistem la sediul indicat de beneficiar.

În cazul în care producătorii componentelor oferă perioade de garanție mai mari decât perioadele minime indicate de Autoritatea Contractantă, perioadele de garanție ofertate vor fi cel puțin cât perioadele oferite de producători.

În perioada de garanție, Contractantul are obligația să asigure funcționarea componentelor, reparând sau înlocuind prin grija și cheltuiala lui orice componentă sau accesoriu. Astfel, toate costurile legate de înlocuirea sau repararea bunurilor, precum și remedierea defecțiunilor cad exclusiv în sarcina Contractantului (diagnosticare, transport, costuri de asigurare, taxe în vamă, manopera pentru reparare, etc.). După înlocuirea componentelor sau accesoriilor și repunerea în funcțiune a acestora, între Contractant și Autoritatea Contractantă se va întocmi un proces verbal de remediere a defecțiunilor. Perioada de garanție tehnică se va prelungi, pentru componentele și accesoriile în cauză, cu durata totală a nefuncționării acestora.

Dacă durata de efectuare a reparației depășește un număr de 7 zile de la notificarea transmisă de Autoritatea Contractantă, componenta defectă se va înlocui (în cadrul termenului menționat anterior) cu o altă componentă nouă, identică. Înlocuirea componentei defecte se va face într-un termen de 5 zile de la constatarea necesității înlocuirii.

Garanția de bună execuție

Achizitorul se obligă să reţină garanţie de bună executie, în procent de 10% din valoarea contractului fără TVA, la plata succesivă a fiecărei facturi, garanţie ce se va vira într-un cont de disponibil deschis la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent.

Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita prejudiciului creat, dacă executantul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru executantului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.

Autoritatea contractantă are obligația de a elibera/restitui garanția de bună execuție după cum urmează:

- 70% din valoarea garanției, în termen de minim 14 zile de la data încheierii procesului verbal de recepție pentru serviciile efectuate, la cererea executantului, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenții asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;

- restul de 30% din valoarea garanției, la expirarea perioadei de garanție a lucrărilor executate, respectiv 24 luni, pe baza procesului verbal de recepție finală.

  - Termenul de execuție

Nu va depăși o durată de 15 zile de la data primirii ordinului de începere a livrării produselor și a serviciilor de instalare.

  - Recepția Serviciilor

# Recepția serviciilor se va realiza pe baza procesului verbal de punere în funcțiune, testare, dezafectare, instruire și recepție propus la terminarea lucrărilor.

# Contractantul va garanta că la data recepției calitative Sistemul de control acces inclusiv interfon va avea caracteristicile specificate în caietul de sarcini.

Execuția serviciilor se va face în urma primirii ordinului, respectând condițiile contractuale și proiectul la sediul CENTRULUI ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ ,,SF. VASILE” SITUAT ÎN CRAIOVA, STR. DR. DIMITRIE GEROTA, NR.3, JUDEȚUL DOLJ

# 8. Criterii de atribuire

Criteriul de atribuire este prețul cel mai scăzut, care se va aplica pentru ofertele care îndeplinesc cerințele din prezentul caiet de sarcini.

# Servicii prestate şi termene de livrare

Pentru buna derulare a implementării, autoritatea contractantă impune următoarele condiții referitoare la termenele de livrare:

- livrarea echipamentelor, instalarea și punerea în funcțiune se va face în termenul de valabilitate a contractului;

- instalarea şi configurarea se va realiza la sediul unității școlare din strada Dr. Dimitrie Gerota, Nr.3, Craiova, Jud. Dolj;

- asigurarea garanției pentru pe o perioadă de minimum 24 de luni pentru întregul sistem.

Ofertantul trebuie sa fie autorizat conform dispozitiilor art. 78 alin. (1) din H.G. nr. 301/2012 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, cu modificările și completările ulterioare, societățile comerciale licențiate sau autorizate să desfășoare activități în domeniul sistemelor electronice de securitate într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European au obligația notificării Inspectoratului General al Poliției Române la semnarea contractului cu derulare în totalitate sau în parte pe teritoriul României, iar începerea execuției se face după obținerea acordului autorității. Prin urmare, în situația în care oferta unui ofertant străin este declarată câștigătoare, până la data semnării contractului de achiziție publică, acesta are obligația de a prezenta dovada îndeplinirii obligațiilor stabilite în sarcina sa prin dispozițiile art. 78 alin. (1) din H.G. nr. 301/2012 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, Republicată, cu completările ulterioare. Temeiul legal: Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor – Republicată, cu completările ulterioare și H.G. nr. 301/2012 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, cu modificările și completările ulterioare. În cazul unei oferte comune fiecare participant la asociere trebuie să prezinte documente din care să rezulte îndeplinirea criteriilor de calificare privind atestarea pentru partea din contract pe care o realizează.

Criteriile de calificare privind atestarea pot fi îndeplinite și în cazul în care pentru subcontractantul/subcontractanții propus/propuși ofertantul prezintă documentele menționate mai sus din care să rezulte că subcontractantul/subcontractanții propus/propuși este/sunt autorizat/autorizați să desfășoare activitățile pentru partea/părțile din contract pe care o/le realizează. De asemenea, precizăm faptul că prevederile din Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 509/2011 privind formularea criteriilor de calificare și selecție stipulează în mod expres ca cerințele referitoare la atestate, autorizări și certificate pot fi îndeplinite și de subcontractant doar „dacă ofertantul are în obiectul de activitate execuția lucrărilor/prestarea serviciilor pentru care este obligatorie autorizația/atestatul/certificatul solicitat și dacă subcontractantul/subcontractanții execută/prestează în totalitate lucrările/serviciile pentru care se solicită autorizația/atestatul/certificatul”.

- Personalul care exploatează sistemul de control acces – Instruirea personalului pentru utilizare

Contractantul este responsabil pentru instruirea la fața locului a personalului desemnat de către Autoritatea Contractantă. Scopul instruirii este de a transfera cunoștințele necesare pentru a opera componentele sistemului de control acces.

Instruirea va fi organizată după ce sistemul de control acces este funcțional și trebuie să permită Autorității Contractante să:

- Înțeleagă diferitele componente ale sistemului

- Înțeleagă funcționalitățile acestuia

- Realizeze operarea acestuia

- Obțină informații despre mentenanța de rutină care trebuie să fie efectuată de către utilizator pentru depistarea problemelor și diagnosticarea de bază.

La finalul instruirii Contractantul va preda dosarul de instruire către Autoritatea Contractantă, care va conține cel puțin următoarele:

- Manuale de operare componente sistem de control acces

- Fișe tehnice componente

- Un set de instrucțiuni de exploatare și întreținere a sistemului/componentelor

- Alte documente, după caz

- Verificarea periodică (serviciu de mentenanță)

Mentenanța preventivă trebuie înțeleasă ca totalitatea operațiunilor de întreținere și reparație ale unui echipament/produs care se efectuează pe parcursul ciclului de viață al acestuia, la intervale regulate cu scopul de a asigura funcționarea optimă a echipamentului/produsului, pentru a reduce riscurile de defectare și deteriorare.

Contractantul trebuie să efectueze mentenanța preventive a produsului în conformitate cu recomandările producătorului dar cel puțin de 2 ori pe an în perioada de garanție.

Operațiunile care trebuie efectuate de Contractant pentru fiecare intervenție sunt: inspecție, testare, operațiuni de întreținere periodică, reglaje, reparații curente, revizii.

Înainte de efectuarea operațiunilor de mentenanță preventivă, Contractantul comunică Autorității Contractante lista operațiunilor care trebuie efectuate.

Notă:

Pentru stabilirea configurației finale, efectuarea măsurătorilor și întocmirea corectă a ofertei dumneavoastră ofertanții vor vizita amplasamentul spre analiză la sediul nostru din Craiova, str. Dr. Dimitrie Gerota nr.3.

Întocmit,

Responsabil achiziții publice,

Ceapă Denisa